9. Свидетельство о приёмке / Микрошприц «Газохром 101» заводской номер ___________ соответствует техническим условиям ТУ 4215-005-17244249-99 и признан годным к эксплуатации. / Дата выпуска:__________________ / Контролер ОТК: _________________ / 10. Гарантийные обязательства / Завод-изготовитель гарантирует соответствие микрошприца требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. / Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. / Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления изделия. / 11. Сведения о рекламациях / В случае отказа в работе или неисправности микрошприца в течение гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены (ремонта) микрошприца и выслан по адресу: / ООО «Лабораторные технологии» / 606002, г. Дзержинск, Нижегородская обл., / ул. Ленинградская, дом 12А / Телефон/факс (8313) 36-76-13		ООО «Лабораторные Технологии» / МИКРОШПРИЦ «ГАЗОХРОМ 101» / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ) / 1. Назначение изделия / Микрошприц «Газохром 101» предназначен для дозирования и ввода не агрессивной чистой жидкой пробы вместимостью до 1,0 мкл. в испарительные устройства хроматографов с избыточным давлением 400 кПа (4,0 кгс/см2) при температуре до 500оС с выдержкой иглы в испарителе до 3 секунд. Температура окружающей среды от 10 до 35оС, относительная влажность от 30 до 80%. / 2. Технические характеристики / Наименование параметра Значение / Номинальная вместимость микрошприца, мкл 1,0 / Габаритные размеры: / L — длина микрошприца, мм 195,0 / D — диаметр микрошприца, мм 10,0 / Масса не более, кг 0,022 / Изменение объема дозы микрошприца в течение 2 минут при избыточном давлении (400±10) кПа (4,0±0,1) кгс/см2, мкл не более 0,2 / Предел допускаемого отклонения действительного значения объема дозы от номинального, мкл ±0.05 / Предел допускаемой относительной погрешности действительного значения дозируемого объема, % ±2,5 / 3. Комплект поставки / 3.1. Комплект поставки микрошприца должен соответствовать Таблице 1.
9. Свидетельство о приёмке / Микрошприц «Газохром 101» заводской номер ___________ соответствует техническим условиям ТУ 4215-005-17244249-99 и признан годным к эксплуатации. / Дата выпуска:__________________ / Контролер ОТК: _________________ / 10. Гарантийные обязательства / Завод-изготовитель гарантирует соответствие микрошприца требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. / Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. / Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления изделия. / 11. Сведения о рекламациях / В случае отказа в работе или неисправности микрошприца в течение гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены (ремонта) микрошприца и выслан по адресу: / ООО «Лабораторные технологии» / 606002, г. Дзержинск, Нижегородская обл., / ул. Ленинградская, дом 12А / Телефон/факс (8313) 36-76-13		ООО «Лабораторные Технологии» / МИКРОШПРИЦ «ГАЗОХРОМ 101» / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ) / 1. Назначение изделия / Микрошприц «Газохром 101» предназначен для дозирования и ввода не агрессивной чистой жидкой пробы вместимостью до 1,0 мкл. в испарительные устройства хроматографов с избыточным давлением 400 кПа (4,0 кгс/см2) при температуре до 500оС с выдержкой иглы в испарителе до 3 секунд. Температура окружающей среды от 10 до 35оС, относительная влажность от 30 до 80%. / 2. Технические характеристики / Наименование параметра Значение / Номинальная вместимость микрошприца, мкл 1,0 / Габаритные размеры: / L — длина микрошприца, мм 195,0 / D — диаметр микрошприца, мм 10,0 / Масса не более, кг 0,022 / Изменение объема дозы микрошприца в течение 2 минут при избыточном давлении (400±10) кПа (4,0±0,1) кгс/см2, мкл не более 0,2 / Предел допускаемого отклонения действительного значения объема дозы от номинального, мкл ±0.05 / Предел допускаемой относительной погрешности действительного значения дозируемого объема, % ±2,5 / 3. Комплект поставки / 3.1. Комплект поставки микрошприца должен соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 / Наименование Количество, шт Примечание / Микрошприц «Газохром 101» 1 / Руководство по эксплуатации 1 / Упаковка 1 / 4. Устройство и принцип работы / 4.1. Принцип работы микрошприца заключается в наборе жидкой пробы во внутреннюю полость иглы и вводе ее в испарительные устройства хроматографов. / 4.2. Величина пробы определяется числом делений между нулевой риской шкалы и плоскостью, проходящей через срез наружной направляющей. / 4.3. Материал частей микрошприца, соприкасающихся с пробой: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (игла, поршень), фторопласт (уплотнение). / 5. Подготовка изделия к работе / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Проверить плавность хода поршня / 5.3. Промыть иглу органическим растворителем (после работы с водой или после консервации раствором глицерина). / 6. Порядок работы / Не допускается вытаскивание поршня за пределы отметки 1 мкл. / Микрошприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкостей, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 оС). / Набор и ввод пробы микрошприцем производится в следующей последовательности: / 6.1. Отпустив кончик иглы в пробу, неоднократным (5-8 раз) прокачиванием поршня удалить пузырьки воздуха из полости иглы.		Набрать полный объем микрошприца. Установить торец направляющей трубки на нужное деление шкалы. Снять избыток пробы с конца иглы легким прикосновением фильтровальной бумаги, не прикасаясь к игле руками. / 6.2. Проколоть иглой микрошприца мембрану испарителя. Нажатием кнопки до упора вытолкнуть пробу в объем испарителя , при этом срез поршня совпадает со срезом иглы, а передний торец наружной направляющей с нулевой риской шкалы стеклянного цилиндра. / 6.3. Через 2-3 секунды извлечь иглу микрошприца из испарителя. / 7. Техническое обслуживание / 7.1. При эксплуатации не выдвигать поршень за пределы светоотражающей полосы, не вращать кнопку во избежание скручивания поршня. / 7.2. При эксплуатации не изгибать иглу, набор и ввод пробы производить плавным перемещением штока. / 7.3. Во избежание растрескивания стеклянного цилиндра не подвергать микрошприц местному перегреву выше 50оС или резкому охлаждению. / 7.4. Через каждые 50-70 вводов производить проверку на герметичность на хроматографе по сходимости результатов измерений высот пиков. Значение среднего квадратического отклонения высот пиков не должно превышать нормируемого на хроматограф. / 7.5. После работы микрошприц промыть согласно п. 5.3. / При длительном хранении во избежание заедания поршня целесообразно закачать внутрь иглы 50-70% раствор глицерина и хранить микрошприц с выдвинутым поршнем. / 8. Возможные неисправности и методы их устранения / Наименование неисправности Вероятная причина Метод устранения / Тугой ход поршня Перетянута гайка иглы Ослабить гайку / Нет сходимости относительно заданной пробы Нарушена герметичность микрошприца Подтянуть гайку
Таблица 1 / Наименование Количество, шт Примечание / Микрошприц «Газохром 101» 1 / Руководство по эксплуатации 1 / Упаковка 1 / 4. Устройство и принцип работы / 4.1. Принцип работы микрошприца заключается в наборе жидкой пробы во внутреннюю полость иглы и вводе ее в испарительные устройства хроматографов. / 4.2. Величина пробы определяется числом делений между нулевой риской шкалы и плоскостью, проходящей через срез наружной направляющей. / 4.3. Материал частей микрошприца, соприкасающихся с пробой: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (игла, поршень), фторопласт (уплотнение). / 5. Подготовка изделия к работе / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Проверить плавность хода поршня / 5.3. Промыть иглу органическим растворителем (после работы с водой или после консервации раствором глицерина). / 6. Порядок работы / Не допускается вытаскивание поршня за пределы отметки 1 мкл. / Микрошприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкостей, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 оС). / Набор и ввод пробы микрошприцем производится в следующей последовательности: / 6.1. Отпустив кончик иглы в пробу, неоднократным (5-8 раз) прокачиванием поршня удалить пузырьки воздуха из полости иглы.		Набрать полный объем микрошприца. Установить торец направляющей трубки на нужное деление шкалы. Снять избыток пробы с конца иглы легким прикосновением фильтровальной бумаги, не прикасаясь к игле руками. / 6.2. Проколоть иглой микрошприца мембрану испарителя. Нажатием кнопки до упора вытолкнуть пробу в объем испарителя , при этом срез поршня совпадает со срезом иглы, а передний торец наружной направляющей с нулевой риской шкалы стеклянного цилиндра. / 6.3. Через 2-3 секунды извлечь иглу микрошприца из испарителя. / 7. Техническое обслуживание / 7.1. При эксплуатации не выдвигать поршень за пределы светоотражающей полосы, не вращать кнопку во избежание скручивания поршня. / 7.2. При эксплуатации не изгибать иглу, набор и ввод пробы производить плавным перемещением штока. / 7.3. Во избежание растрескивания стеклянного цилиндра не подвергать микрошприц местному перегреву выше 50оС или резкому охлаждению. / 7.4. Через каждые 50-70 вводов производить проверку на герметичность на хроматографе по сходимости результатов измерений высот пиков. Значение среднего квадратического отклонения высот пиков не должно превышать нормируемого на хроматограф. / 7.5. После работы микрошприц промыть согласно п. 5.3. / При длительном хранении во избежание заедания поршня целесообразно закачать внутрь иглы 50-70% раствор глицерина и хранить микрошприц с выдвинутым поршнем. / 8. Возможные неисправности и методы их устранения / Наименование неисправности Вероятная причина Метод устранения / Тугой ход поршня Перетянута гайка иглы Ослабить гайку / Нет сходимости относительно заданной пробы Нарушена герметичность микрошприца Подтянуть гайку